## Slide 1: Bases do exame radiográfico

## Slide 2: Historia da Radiação Diagnóstica
1896: Físico Wilhelm Roentgen

## Slide 3: Propriedades do RX
Penetram nas matérias
Absorvendo ou refletindo a luz visível
Interagindo com a matéria Absorção
Dispersão
Imagem de filme fotossensível
Mudanças biológicas em tecidos

## Slide 4: Produção de RX
Conversão de energia cinética de elétrons acelerados em radiação eletromagnética
Produção
Aceleração
Desaceleração

## Slide 5: Produção de RX

## Slide 6
Quando aquecido a altas temperaturas
Gerar elétrons -
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
Que através de um diferencial de potencial serão atraidos para o ânodo +
Fótons de RX

## Slide 7
mA
Kv
mA: número de e- produzido pelo cátodo no filamento de tungstênio
Kv: diferencial de potencial do cátodo e ânodo para atrair os e-
mA
e-
Energia
Quantidade de luz
Kv
Diferença de potencial
Velocidade dos e-
Choque
Poder de penetração
mAs: é o tempo que os e- estão fluindo para exposição
mAS
Tempo de exposição
Nº de e- disponíveis
Radiação produzida

## Slide 8
mA: quantidade de água
kV: velocidade de penetração da água

## Slide 9
mAs (tempo de exposição)
Baixo para tórax
Alto para abdômen
Mínimo possível- tempo de exposição
KV
Pequenos porte 40-60
Médio porte 60
Grande porte 70-80
mA 300/320
mAs 0,32/0,5

## Slide 10: Interação do RX com a matéria
O RX interage de maneiras diferentes para os diferentes tecidos, devido as densidade diferentes

## Slide 11
O escurecimento do filme é proporcional ao número de RX que o atingem
Filme exposto ao RX ou luz visível PRETO
Filme não exposto ao RX ou luz visível BRANCO
Atenuação
Diminuição da intensidade de um RX ao longo de sua passagem pela matéria

## Slide 12: Grau de absorção
Número atômico de cada tecido
Densidade
Espessura
Energia do fóton - Kv

## Slide 13: Radiopacidades

## Slide 15: Limitações
Imagem 2D
Sobreposição
Perda da percepção de profundidade
Ampliação ou magnificação
Sinal de silhueta (supressão de borda)
Imagem não familiar

## Slide 16: Fatores que afetam o detalhamento da imagem
Movimento
Técnica
Distancia objeto-filme
Distancia foco-filme
Radiografias ruins são na melhor das hipóteses inconclusivas e na pior das hipóteses enganosas

## Slide 17: Técnica inadequada

## Slide 18: Colimação para o área de estudo

## Slide 19: Focos
Foco grosso
Grandes partes do corpo
Abdômen
Tórax
Área de impacto dos e- é maior
Desvantagem: perda de detalhe nas extremidades
Foco fino
Melhor resolução espacial
Detalhamento
Osso
Ponto focal fino
Desvantagem: mAs mais baixo para não superaquecer

## Slide 20: Proteção radiológica
Morte celular
Mutação
Tumor
Genética
Teratogenia
Tecidos mais sensíveis
TGI
Medula óssea
Gônadas
Células fetais
Tireóide
Ìris

## Slide 21: Métodos de proteção
Proteção com EPI
Técnica otimizada
Indicação
Impacto terapêutico
Anestesia
Obter o máximo de informação diagnóstica com o mínimo de exposição

## Slide 23
Lei do quadrado inverso
Se a distância da fonte primária for dobrada, a intensidade irá diminuir por um fator de quatro

## Slide 24
Dosímetro
detector de radiação

## Slide 25: Projeções Radiográficas
Nomeadas de acordo com a direção em que o feixe primário de raio-x penetra na parte de interesse do corpo do animal
Do ponto de entrada para o ponto de partida

## Slide 26: Planos Radiográficas

## Slide 27: Planos Radiográficas

## Slide 28: Planos Radiográficas

## Slide 29: Planos Radiográficas

## Slide 30: Esqueleto Animal

## Slide 31: Regiões

## Slide 32: Ferramentas para auxiliar no posicionamento

## Slide 33: Ferramentas para auxiliar no posicionamento

## Slide 34
Ferramentas para auxiliar no posicionamento

## Slide 35: Ferramentas para auxiliar no posicionamento

## Slide 36: Ferramentas para auxiliar no posicionamento

## Slide 37: Ferramentas para auxiliar no posicionamento

## Slide 38: Ferramentas para auxiliar no posicionamento

## Slide 41: Projeções Radiográficas

## Slide 42: Laterolateral

## Slide 43: Laterolateral

## Slide 44: Laterolateral

## Slide 45: Laterolateral flexionada

## Slide 46: Ventrodorsal

## Slide 47: Ventrodorsal

## Slide 48: Dorsoventral

## Slide 49: Dorsoventral

## Slide 50: Mediolateral

## Slide 51: Mediolateral

## Slide 52: Mediolateral

## Slide 53: Mediolateral

## Slide 54: Mediolateral Flexionada

## Slide 55: Mediolateral Flexionada

## Slide 56: Mediolateral 90°

## Slide 57: Craniocaudal
Cranial
Caudal

## Slide 58: Craniocaudal
Cranial
Caudal

## Slide 59: Craniocaudal
Cranial
Caudal

## Slide 60: Craniocaudal
Cranial
Caudal

## Slide 61: Caudocranial
Cranial
Caudal

## Slide 62: Caudocranial

## Slide 63: Dorsopalmar

## Slide 64: Dorsoplantar

## Slide 65: Laterolateral obliqua

## Slide 66: Laterolateral obliqua

## Slide 67: Rostrocaudal

## Slide 68: Rostrocaudal

## Slide 69: Rostrocaudal Obliqua 45°
Forame Magno - Comunicação da cavidade craniana com o canal vertebral

## Slide 70: Rostrocaudal Boca Aberta

## Slide 71: Ventrodorsal Intraoral

## Slide 72: Dorsoventral Intraoral

## Slide 73: Lateral flexionado

## Slide 74: Frog leg

## Slide 75: Frog leg

## Slide 76: Tangencial de Traqueia

## Slide 77: Laterolateral compressiva

## Slide 78: Tangencial de Joelho - Skyline

## Slide 79: Avaliação radiográfica
Ambiente adequado
De fora para dentro
Laudo: descrição, diagnóstico, diferenciais e recomendações
Conhecer padrão de normalidade
Estudos e rede de amigos

## Slide 80: Livros

## Slide 81: Livros